|  |  | PROSEDÜR |  | Konu: KALİBRASYON |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | No: 0106 |  | Değ.No: 01 |  | Sayfa No: 1/4 |  | Değ |  |  |
| İlk Hazırlayan İlk Baskı Tarihi Son Baskı Tarihi Son Baskıyı Hazırlayan Baskı No |  |  | : Kalite Müdürü : 10.01.2020 : 10.01.2020 : : 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hazırlayan: Kalite Müdürü | Onay: Genel Müdür |  |  |  | Yayın Tarihi: 10.01.2020 |  | Değ.Tarihi: 10.01.2020 |  |  |  |

Format No: KLTE002                                                                                                                 10.01.2020

|  | PROSEDÜR | Konu: KALİBRASYON |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No: 0106 | Değ.No: 01 |  | Sayfa No: 2/4 |  | Değ |
| 1- AMAÇ Firmamızdaki ölçme teçhizatının kalibrasyonunun yapılması izlenebilirliğinin sağlanması için gerekli metodu açıklamaktır. 2- KAPSAM Kalibrasyon laboratuarımızda ve/veya dışarıdaki kalibrasyon merkezlerinde, kalibrasyonu yapılması gereken ölçme teçhizatını kapsar. 3- İLGİLİ DÖKÜMANLAR Laboratuar El Kitabı Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü 4- TANIMLAR ÖLÇME TEÇHİZATI : Ölçme, mastarlama, deneme, muayene veya girdi, yarı ürün, ürünlerin belirlenen şartlara uygunluğunu değerlendirmek için kullanılan cihazların tümüdür. KALİBRASYON : Standartlardan sapmaların belirlenmesi ve düzeltilmesi amacıyla doğruluğu bilinen ölçüm standartları ile ölçme teçhizatının karşılaştırılmasıdır. İZLENEBİLİRLİK : Ölçme teçhizatının kalibrasyona ilişkin izlenebilirlik kavramı; bu cihazların kalibrasyon zincirinin ulusal ve uluslararası primer kalibrasyon merkezlerine bağlanması demektir. Bunun için işletmemizde yapılan kalibrasyonlarda kullanılan referans ölçü aleti veya parçalar veya kalibrasyonu dışarıda yapılan muayene, ölçme ve deney teçhizatı izlenebilir kalibrasyon merkezlerinde kalibre ettirilir.Bu merkezlerin kalibrasyon yapma yetkilerinin olup olmadığına dair izlenebilirlik raporları ve akreditasyon belgeleri alınarak kalibrasyon zinciri en üst merkezle ilişkilendirilmiş olur. 5- PROSEDÜR DETAYI 5.1- Ölçme teçhizatının kalibrasyonları ve izlenebilirliğinden Kalite Müdürü sorumludur.. 5.2- Ölçme teçhizatının tamamı Kalite Müdürü tarafından hazırlanan Ölçme Aletleri Listesindedir. Her ölçü aletinin sicil formu vardır. Ölçme teçhizatı şu şekilde sınıflanır. 5.2.1- Kritik Ölçü Aletleri : Girdi, yarı ürün veya ürünün önemli karakteristiklerini, prosesin önemli parametrelerini, müşteri isteklerinden kaynaklanan ölçümleri yapan ölçme aletleridir. Kalibrasyonları yapılır veya yaptırılır. 5.2.2- Kritik Olmayan Ölçü Aletleri : Ürün kalitesini doğrudan etkilemeyen ölçme teçhizatıdır. Kritik olmayan ölçü aletlerinin kalibrasyonu yapılmaz. |  |  |  |  |  |  |
| Hazırlayan: Kalite Müdürü | Onay: Genel Müdür |  | Yayın Tarihi: 10.01.2020 |  | Değ.Tarihi: 10.01.2020 |  |

Format No: KLTE002                                                                                                                 10.01.2020

|  | PROSEDÜR | Konu: KALİBRASYON |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No: 0106 | Değ.No: 01 |  | Sayfa No: 3/4 |  | Değ |
| 5.2.3- Referans Ölçü Aletleri veya Parçaları : Ulusal ve uluslararası izlenebilir bir merkez tarafından sertifikalandırılmış referans ölçü aleti veya parçalardır. Bunların kalibrasyo- nu firma dışında yaptırılır. 5.3- Ölçme Teçhizatının Kodlanması : Ölçme cihazını simgeleyen 2 harf ve cihazın üzerinde üretici firmanın verdiği kodun birleşmesi ile edilen koddur. 5.4 Kalibre olmuş cihazın değerlendirilmesi; TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kalibrasyon firmasından gelen raporlarda verilen Standart Toleranslar içinde sapmaya sahip olan cihazlar kabul görür .Standart toleranslar dışında kalan cihaz kabul görmez. . 5.5- Ölçme teçhizatının kalibrasyon periyotları belirlenirken; 5.5.1- Cihazın hassasiyetine 5.5.2- Cihaz üzerinde kazanılmış tecrübeye 5.5.3- Cihazın içinde bulunduğu çalışma şartlarına 5.5.4- Kullanma maksadına 5.5.5- Kullanma sıklığına dikkat edilir. Kalibrasyonu yapılacak ölçme teçhizatının Yıllık Kalibrasyon Planında kalibrasyon periyotları belirtilir. Kalibrasyon periyotu, herhangi bir cihazın yapılan kalibrasyonlarının birkaç kez üstüste olumlu çıkması halinde uzatılır, olumlu çıkmaması halinde kısaltılır. Kalibrasyon zamanı gelmemesine rağmen cihazın ayarının bozulması, bakımı, hasar görmesi, yerinin değişmesi, kalibrasyon tarihi geldiği halde kalibrasyonunun yapılamaması v.b. durumlarda; cihaz iç yazışma formu ile Kalite Müdürüne teslim edilir. Bundan sonra Kalite Müdürü tarafından cihazın gerekiyorsa tamiri yaptırılır. Daha sonra kalibrasyonu yaptırılır. Bu durumdaki bir cihazın kalibrasyonsuz kullanımı ilgili bölüm amirinin sorumluluğundadır. 5.6- Kalibrasyon yeri belirlenirken; 5.6.1- Kalibrasyon laboratuarının yeterliliği 5.6.2- Kalibre edilmesi gereken cihazların sayısı 5.6.3- Kalibrasyonun maliyeti 5.6.4- Hizmetin zamanında yapılması gibi parametreler gözönüne alınır.Bu parametreler doğrultusunda ölçme teçhizatının ve referans ölçü aleti veya parçalarının kalibrasyonunu yaptırmak ve/veya bilgi almak için TSE veya UME’ye başvurulur. TSE veya UME’den gelen bilgiler doğrultusunda kalibrasyonu yapılacak olan ölçme teçhizatının veya referans ölçü aleti veya parçalarının taşınabilir olanları TSE, UME ve/veya onların önerdiği kuruluşlara gönderilir. Taşınamayacak olanların ise kalibrasyonlarının firmamızda yapılması sağlanır. |  |  |  |  |  |  |
| Hazırlayan: Kalite Müdürü | Onay: Genel Müdür |  | Yayın Tarihi: 10.01.2020 |  | Değ.Tarihi: 10.01.2020 |  |

Format No: KLTE002                                                                                                                 10.01.2020

|  | PROSEDÜR | Konu: KALİBRASYON |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No: 0106 | Değ.No: 01 |  | Sayfa No: 4/4 |  | Değ |
| 5.7- Kalibrasyonun Yapılması : 5.7.1- Firmamız laboratuarında kalibrasyonu yapılamayan cihazların kalibrasyon yeri madde 5.5.’e göre tespit edilir. Kalibrasyon yaptırılan merkezlerin izlenebilirliği gerekir. Ancak bu merkezlerin kalibrasyon raporları firmamızca kabul edilir. 5.8- Bir cihazın normal kalibrasyon tarihinde kalibrasyonu yapılırken, kalibrasyonunun daha önce bozulduğu farkedilirse Kalite Müdürü tarafından; 5.8.1- Herhangi bir ölçüm numunesi alınıp, kalibrasyonu bozulmuş olan cihazla ölçüm yapı- lır ve sonuçları rapor edilir. 5.8.2- Aynı ölçüm numunesinin kalibrasyonlu bir cihazla ölçümleri yapılır ve sonuçları rapor edilir. 5.8.3- Ölçüm numunesinin kalibrasyonu bozuk cihazla ve kalibrasyonlu cihazla yapılan ölçümlerinin sonuçları, numunenin istenen değerleriyle karşılaştırılır. 5.8.4- Sapmalar var, sapmalar tolerans dahilinde ise; ölçümün doğru olduğuna, ürünün cihazla yapılan ölçümlerden etkilenmediğine karar verilir. 5.8.5- Sapmalar var ve sapmalar tolerans haricinde ise; kalibrasyonu bozuk cihazın önceki kalibrasyon tarihine kadar cihazla yapılmış ölçümler bulunur, bu konuda rapor hazırlanır. 5.8.6- Bundan sonra Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürüne göre işlem yapılır. 5.8.7- Kalibrasyon bitiş tarihinden 1 hafta önce cihazlar kalibrasyon takip formuna bakılarak geri çağırılır. 5.9- Kullanılmayan cihazların kalibrasyonu yapılmayacaktır. Bu cihazlar laboratuarda bekletilir. ihtiyacı olan bölümlere kalibrasyon yapıldıktan sonra verilir. 6. KAYITLAR FORM NO ADI SAKLAMA SORUMLUSU SAKLAMA SÜRESİ Kalibrasyon Raporları Kalite Müdürlüğü Cihaz ıskartaya çıktıktan sonra 3 yıl 0106F01 Sicil Formları Kalite Müdürlüğü Cihaz ıskartaya çıktıktan sonra 3 yıl 0106F02 Yıllık Kalibrasyon Planı Kalite Müdürlüğü 3 yıl 0106F03 Kalibasyon Cihaz Listesi Kalite Müdürlüğü 1 yıl |  |  |  |  |  |  |
| Hazırlayan: Kalite Müdürü | Onay: Genel Müdür |  | Yayın Tarihi: 10.01.2020 |  | Değ.Tarihi: 10.01.2020 |  |

Format No: KLTE002                                                                                                                 10.01.2020