## Slide 1
ISO/IEC 17020:2026
MUAYENE KURULUŞLARI İÇİN ŞARTLAR
Güncel Standart Eğitimi ve 2012 → 2026 Geçiş Rehberi
Eğitmen: ARZU AŞAN
Yayın: 27 Mart 2026 • 3. Baskı
Eğitim materyali — standardın yerine geçmez; uygulamada yayımlanmış standart metni ve TÜRKAK dokümanları esas alınır.

## Slide 2
EĞİTİMİN HEDEFLERİ
Katılımcı eğitim sonunda neyi yapabiliyor olmalı?
ISO/IEC 17020:2026
2
1 • STANDARDI OKUMAK
2026 yapısını, temel kavramları ve şartların birbirleriyle ilişkisini doğru yorumlamak.
2 • UYGULAMAK
Tarafsızlık, yetkinlik, ekipman, proses, raporlama ve yönetim sistemi şartlarını günlük işe çevirmek.
3 • GEÇİŞİ YÖNETMEK
2012 sistemindeki doküman/kayıtları gap analiziyle 2026 şartlarına uyarlamak.
4 • DENETİME HAZIRLANMAK
Objektif kanıtı önceden tanımlamak; iç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesini risk odaklı yürütmek.
5 • HATALARI ÖNLEMEK
Sık uygunsuzluk alanlarını tanımak ve düzeltici faaliyetleri kök nedene bağlamak.
ISO/IEC 17020:2026
2

## Slide 3
2026 REVİZYONU: NEDEN ÖNEMLİ?
ISO/IEC 17020:2026
3
ISO/IEC 17020:2026, 2012 baskısının yerini alan 3. baskıdır; standardın başlığı “Muayene kuruluşları için şartlar” olarak sadeleştirilmiştir.
Revizyon; CASCO ortak unsurları ve ISO/IEC 17000 ailesiyle uyumu güçlendirir, terminolojiyi ve şartların yerleşimini günceller.
Öne çıkan değişiklikler: bağımsızlık modelinin yeniden kurulması, tarafsızlık/gizlilik hükümlerinin güçlendirilmesi, personel hükümlerinin genişlemesi, dışarıdan sağlanan ürün-hizmetlerin sistematik kontrolü, veri/bilgi kontrolü ve risk-fırsat yaklaşımı.
2012’deki “önleyici faaliyet” mantığı, 2026’da risk ve fırsatların ele alınması yaklaşımına dönüşmüştür.
ISO; TÜRKAK 09.04.2026 duyurusu
3

## Slide 4
ISO/IEC 17020:2026 YAPISI
Standart artık 8 ana bölüm + 2 ek üzerinden okunur
ISO/IEC 17020:2026
4
4 • Genel
Tarafsızlık • Gizlilik
5 • Yapısal
Bağımsızlık • Tüzel kişilik/yükümlülük • Organizasyon
6 • Kaynak
Personel • Tesis ve ekipman • Dışarıdan sağlanan ürün/hizmet
7 • Proses
Sözleşme • Yöntem • Öğeler • Kayıt • Veri • Rapor • İtiraz • Şikâyet
8 • Yönetim Sistemi
Politikalar • Dokümante bilgi • Risk/fırsat • DÖF • İç tetkik • YGG
Ek A/B
Bağımsızlık şartları • Rapor/sertifika isteğe bağlı unsurları
ISO/IEC 17020:2026
4

## Slide 5
2012 → 2026: NOKTA ATIŞ DEĞİŞİKLİKLER
Eğitimde özellikle üzerinde durulması gereken alanlar
ISO/IEC 17020:2026
5
KONU
2012
2026
Bağımsızlık
Tip A / B / C
Tip A / Tip A Olmayan
Dış kaynak
Taşerona verme odaklı
Dışarıdan sağlanan ürün ve hizmetler; daha geniş tedarik zinciri kontrolü
Veri
Dağınık yazılım/veri hükümleri
7.5 altında veri ve bilgi kontrolü ayrı başlık
Yönetim sistemi
Seçenek A / Seçenek B
Tek ve bütünleşik yönetim sistemi yapısı
Önleyici yaklaşım
Önleyici faaliyet
Risk ve fırsatların ele alınması
İtiraz/şikâyet
Eski madde yerleşimi
Ayrı ve güncellenmiş 7.7 / 7.8 süreçleri
ISO/IEC 17020:2026; TÜRKAK; ANAB değişiklik özetleri
5

## Slide 6
3 • TEMEL KAVRAMLAR: MUAYENE NEDİR?
ISO/IEC 17020:2026
6
Muayene; bir öğenin incelenmesi ve belirlenmiş şartlara uygunluğunun tespit edilmesidir. Öğeler; malzeme, ürün, kurulum, tesis, proses, iş prosedürü veya hizmet olabilir.
Muayene yalnızca “bakmak” değildir: uygun yöntemi seçme, objektif kanıt toplama, teknik hüküm verme ve gerektiğinde uygunluk kararı oluşturma sürecidir.
Şartın kaynağı; mevzuat, standart, şartname, sözleşme, muayene programı/şeması veya kuruluş içi kriter olabilir.
Eğitmen vurgusu: Her muayenede üç soru net olmalı — “Neyi?”, “Neye göre?”, “Hangi yöntemle?”
ISO/IEC 17020:2026
6

## Slide 7
3 • MÜŞTERİ, ÖĞE, MUAYENE PROGRAMI
ISO/IEC 17020:2026
7
2026 terminolojisi güncellenmiştir. Sözleşme gözden geçirmede müşteri şartları ile muayene edilecek öğenin kimliği birbirinden açıkça ayrılmalıdır.
Muayene programı/şeması; belirli şartların ve kuralların aynı şekilde uygulandığı muayene düzenidir. Program şartları standarda ilave hükümler getirebilir.
Kapsam dışı bir talep, yeterlilik veya kaynak yoksa kabul edilmemelidir; “müşteri istiyor” teknik yeterlilik şartını ortadan kaldırmaz.
Kayıtlar; hangi öğenin hangi şart ve yöntemle, kim tarafından, hangi ekipmanla ve hangi tarihte muayene edildiğini geriye dönük gösterebilmelidir.
ISO/IEC 17020:2026
7

## Slide 8
4.1 • TARAFSIZLIK
ISO/IEC 17020:2026
8
ISO/IEC 17020:2026
8
TEMEL İLKE
Muayene faaliyetleri tarafsız yürütülür. Ticari, mali veya diğer baskılar teknik hükmü etkileyemez.
SÜREKLİ RİSK ANALİZİ
Tarafsızlık riskleri kuruluşun faaliyetlerinden, ilişkilerinden ve personel ilişkilerinden doğabilir; riskler sürekli belirlenir ve ele alınır.
KANIT
Risk kaydı + değerlendirme kriteri + alınan önlem + sorumlu + etkinlik değerlendirmesi.
KRİTİK ÖRNEKLER
Sahiplik, yönetim ilişkisi, satış primi, müşteri yönlendirme komisyonu, danışmanlık bağı, aynı kişinin çatışan görevleri.
Denetçi sorusu: “Bu müşteriden gelen gelir kaybolursa muayene kararınız değişir mi? Bunu engelleyen sistemsel kontrolünüz nedir?”

## Slide 9
4.2 • GİZLİLİK
ISO/IEC 17020:2026
9
Muayene sırasında elde edilen veya oluşturulan bilgiler, yasal/sözleşmesel dayanaklarla yönetilir ve korunur.
Kamuya açıklanması planlanan bilgiler konusunda müşteri önceden bilgilendirilir; kamuya açık veya tarafların açıklanmasında anlaştığı bilgiler dışındaki bilgiler gizli kabul edilir.
Yasal zorunluluk nedeniyle bilgi açıklanacaksa, hukuken yasak değilse ilgili müşteri/kişi bilgilendirilir.
2026 uygulaması için yalnızca “gizlilik taahhüdü” yeterli değildir: erişim yetkileri, dijital dosyalar, bulut/IT hizmetleri, dış sağlayıcılar ve personel ayrılışları da kontrol edilmelidir.
ISO/IEC 17020:2026
9

## Slide 10
5.1 + EK A • BAĞIMSIZLIK MODELİ DEĞİŞTİ
ISO/IEC 17020:2026
10
2026’nın en kritik yapısal değişikliği: eski Tip A / Tip B / Tip C sınıflandırması yerine “Tip A” ve “Tip A Olmayan” yaklaşımı kullanılır.
Tip A, üçüncü taraf bağımsızlığını kanıtlamalıdır; muayene ettiği veya benzer rekabetçi öğelerle ilgili tasarım, üretim, tedarik, kurulum, satın alma, sahiplik, kullanım veya bakım ilişkileri bağımsızlığı zedeleyebilir.
Tip A olmayan kuruluşlarda organizasyonel koruma tedbirleri ve faaliyet ayrımı esastır. Aynı kişinin çatışan faaliyetleri yürütmesi kontrol edilmelidir.
Geçiş aksiyonu: mevcut A/B/C statünüzü otomatik taşımayın; tüzel yapı, ortaklık, yönetim, personel görevleri, grup şirketleri ve ticari ilişkileri Ek A’ya göre yeniden değerlendirin.
ISO/IEC 17020:2026 Ek A; TÜRKAK geçiş duyurusu
10

## Slide 11
5.2 • TÜZEL KİŞİLİK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
ISO/IEC 17020:2026
11
Muayene kuruluşu, muayene faaliyetlerinden hukuken sorumlu tutulabilecek bir tüzel kişilik veya tüzel kişiliğin tanımlanmış parçası olmalıdır.
Muayene dışı faaliyetleri bulunan bir tüzel kişilik içindeyse muayene fonksiyonu açıkça tanımlanmalıdır.
Faaliyetlerden doğan yükümlülükleri karşılayacak yeterli düzenleme bulunmalıdır (ör. sigorta/karşılık; ulusal mevzuata göre farklı olabilir).
Denetim kanıtı: ticaret sicil/yasal statü, organizasyon tanımı, sorumluluk kapsamı, sigorta/finansal güvence ve sözleşmesel yükümlülükler.
ISO/IEC 17020:2026
11

## Slide 12
5.3 • ORGANİZASYON VE YÖNETİM
ISO/IEC 17020:2026
12
Organizasyon tarafsızlığı koruyacak ve muayene kapasitesini sürdürecek şekilde kurulmalıdır.
Görevler, sorumluluklar, yetkiler ve raporlama ilişkileri dokümante edilmelidir; diğer faaliyetlerle muayene arasındaki ilişki görünür olmalıdır.
Teknik yönetim fonksiyonu; standarda uygun muayene faaliyetlerinin yürütülmesini güvence altına alacak yeterlilik ve yetkiye sahip olmalıdır.
Kritik nokta: organizasyon şeması tek başına yeterli değildir; görev tanımları ve gerçek işleyiş birbiriyle tutarlı olmalıdır.
ISO/IEC 17020:2026
12

## Slide 13
6.1 • PERSONEL YETERLİLİĞİ
ISO/IEC 17020:2026
13
Her rol için öğrenim, eğitim, teknik bilgi, beceri ve deneyim kriterleri tanımlanır; kriterler muayenenin teknik riskine ve kapsamına göre belirlenir.
Kuruluş, faaliyetlerin türü/çeşitliliği/hacmi için yeterli sayıda yetkin personel bulundurur veya yönetim sistemi altında görevlendirir.
Yetkinlik yalnızca diploma veya eğitim sertifikası değildir: kişinin muayene teknolojisini, kullanım koşullarını, olası kusur/arızaları ve sapmaların önemini anlayabilmesi gerekir.
Yetkilendirme; belirli muayene kapsamı, yöntem, ürün/proses ve gerekiyorsa karar/rapor onay yetkisini açıkça göstermelidir.
ISO/IEC 17020:2026
13

## Slide 14
6.1 • İZLEME, EĞİTİM VE YETKİLENDİRME DÖNGÜSÜ
ISO/IEC 17020:2026
14
1) Rol ve yetkinlik kriterini tanımla → 2) Adayın kanıtlarını değerlendir → 3) Eğitim/mentorluk sağla → 4) Performansı izle → 5) Yetkilendir → 6) Sürekli izleme ve yeniden değerlendirme yap.
İzleme araçları; saha gözlemi, rapor inceleme, mülakat, simülasyon, kör/karşılaştırmalı değerlendirme gibi yöntemlerin uygun kombinasyonunu içerebilir.
İzleme sonuçları eğitim ihtiyacına ve yetkinliğin sürdürülmesine girdi olmalıdır. 2026’da personel hükümleri daha bütünleşik ve açık hale getirilmiştir.
Kayıt örneği: Yetkinlik matrisi + eğitim kayıtları + saha gözlem formu + yetkilendirme matrisi + periyodik performans değerlendirmesi.
ISO/IEC 17020:2026 Madde 6.1; TÜRKAK revizyon duyurusu
14

## Slide 15
6.1 • PERSONEL TARAFSIZLIĞI VE GİZLİLİĞİ
ISO/IEC 17020:2026
15
Muayene sonucunu etkileyebilecek kuruluş içi ve dışı personel tarafsız davranmalıdır.
Ücretlendirme veya performans sistemi, muayene sonucuna bağlı teşvik yaratmamalıdır.
Personel, dış uzmanlar ve kuruluş adına hareket eden kişiler gizlilik yükümlülüklerine tabi tutulmalıdır.
İşveren için kontrol: satış hedefi + teknik karar yetkisi aynı kişideyse, bağımsız gözden geçirme ve görev ayrımı gibi koruma tedbirleri tasarlanmalıdır.
ISO/IEC 17020:2026
15

## Slide 16
6.2 • TESİSLER VE EKİPMAN
ISO/IEC 17020:2026
16
Muayenenin güvenli ve yeterli yapılması için uygun tesis ve ekipmana erişim sağlanır; ekipmanın sahibi olmak zorunlu değildir.
Sonuç üzerinde önemli etkisi olan ekipman tanımlanır, uygun şekilde kimliklendirilir, bakımı yapılır ve kullanım uygunluğu sürdürülür.
Ölçüm ekipmanı için kalibrasyon/izlenebilirlik ihtiyacı teknik gerekçeyle belirlenir. Kalibrasyon tek başına yeterli değildir; ekipmanın kullanım öncesi uygunluğu da doğrulanmalıdır.
Arızalı ekipmanın kullanımı engellenir; arızanın önceki muayene sonuçlarına etkisi değerlendirilir ve gerekiyorsa düzeltici faaliyet/sonuç geri çağırma süreci işletilir.
ISO/IEC 17020:2026
16

## Slide 17
6.2 • METROLOJİK İZLENEBİLİRLİK VE ARA KONTROLLER
ISO/IEC 17020:2026
17
Ölçüm sonuçlarının ulusal/uluslararası ölçüm standartlarına izlenebilirliği, uygulanabilir olduğu ölçüde sağlanır.
Kalibrasyon periyodu; kullanım sıklığı, çevre, ekipman kararlılığı, geçmiş sonuçlar ve üretici önerileri gibi teknik girdilerle belirlenmelidir.
Kalibrasyonlar arasında gerekli ise ara kontroller uygulanır; kabul kriteri ve başarısızlık halinde aksiyon önceden tanımlanır.
Denetçi kanıtı: ekipman envanteri, kalibrasyon planı, sertifika değerlendirmesi, ara kontrol kayıtları, bakım ve arıza/etki analizi.
ISO/IEC 17020:2026
17

## Slide 18
6.2 + 7.5 • YAZILIM, DİJİTAL SİSTEMLER VE VERİ
ISO/IEC 17020:2026
18
Muayenede kullanılan yazılım/dijital sistemin amaca uygunluğu doğrulanmalı; değişiklikler devreye alınmadan önce kontrol edilmelidir.
Veri bütünlüğü ve güvenliği korunmalı; erişim, yedekleme, değişiklik geçmişi ve yetkisiz müdahale riskleri yönetilmelidir.
2026’da veri ve bilgi kontrolü 7.5 altında ayrıca yapılandırılmıştır: veri toplama, işleme, kayıt, raporlama, saklama ve geri çağırmada kullanılan sistemler kontrol edilmelidir.
Örnek: Excel hesaplama şablonu kullanılıyorsa formüller doğrulanır, sürüm kontrolü yapılır, kilitli hücreler/erişim yetkileri ve değişiklik kaydı tanımlanır.
ISO/IEC 17020:2026 Madde 6.2 ve 7.5
18

## Slide 19
6.3 • DIŞARIDAN SAĞLANAN ÜRÜN VE HİZMETLER
ISO/IEC 17020:2026
19
2026, eski “taşeron” yaklaşımını genişletir: ekipman, sarf/referans malzeme, kalibrasyon, test, muayene, bakım, IT, uzmanlık ve tetkik gibi dış kaynaklar kontrol kapsamına girebilir.
Kuruluş; ihtiyacını tanımlar, sağlayıcıyı değerlendirir/seçer, performansı izler, yeniden değerlendirir ve uygunluk doğrulaması yapar.
Muayenenin bir kısmının/tamamının dışarıdan sağlanması normal uygulama değil, istisnai koşullarda kullanılmalıdır; müşteri önceden bilgilendirilerek itiraz fırsatı verilmelidir.
Sonuç ve uygunluk kararının sorumluluğu muayene kuruluşunda kalır. Onaylı dış sağlayıcılar ve onay kapsamları kayıtlı tutulur.
ISO/IEC 17020:2026 Madde 6.3
19

## Slide 20
7.1 • TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME GÖZDEN GEÇİRME
ISO/IEC 17020:2026
20
İş kabulünden önce muayenenin kapsamı, öğe, uygulanacak şartlar ve müşteri özel şartları açıkça tanımlanır ve anlaşılır.
Kuruluşun yeterli kaynak ve yetkinliğe sahip olduğu; uygun muayene yönteminin mevcut olduğu veya geliştirilebileceği doğrulanır.
Teklif ile sözleşme arasında fark varsa işe başlamadan çözülür; değişiklikler ilgili personele aktarılır.
Nokta atış kontrol: kapsam akreditasyon kapsamında mı, yöntem güncel mi, personel yetkili mi, ekipman uygun mu, süre gerçekçi mi, dış sağlayıcı gerekiyor mu?
ISO/IEC 17020:2026
20

## Slide 21
7.2 • MUAYENE YÖNTEMLERİ VE PROSEDÜRLER
ISO/IEC 17020:2026
21
Muayene, referans alınan şartlarda belirtilen yöntem/prosedürlere göre yürütülür. Yöntem tanımlı değilse kuruluş uygun yöntemi oluşturur ve dokümante eder.
Standart dışı yöntem kullanılacaksa yöntem uygunluğu ve teknik gerekçesi gösterilmelidir.
Planlama, numune alma ve muayene teknikleri için gerekli talimatlar mevcut, güncel ve personele erişilebilir olmalıdır.
Hesaplama ve veri aktarımları uygun kontrole tabi tutulur; muayenenin güvenli yürütülmesi için gerekli talimatlar tanımlanır.
ISO/IEC 17020:2026
21

## Slide 22
7.3 • MUAYENE ÖĞELERİNİN YÖNETİMİ
ISO/IEC 17020:2026
22
Öğe/numune kimliği karışmayı önleyecek şekilde benzersiz ve izlenebilir olmalıdır.
Muayeneye hazır olup olmadığı kontrol edilir. Bildirilen veya görülen anormallikler kaydedilir.
Öğenin tanımı veya uygunluğu konusunda tereddüt varsa işe devam etmeden müşteriyle netleştirme yapılır.
Kuruluşun sorumluluğundayken öğenin bozulmasını/hasarını önleyecek taşıma, depolama ve koruma kontrolleri uygulanır.
ISO/IEC 17020:2026
22

## Slide 23
7.4 • MUAYENE KAYITLARI
ISO/IEC 17020:2026
23
Kayıt sistemi, prosedürlerin etkin uygulandığını ve muayenenin sonradan değerlendirilebildiğini göstermelidir.
Kayıtlar, muayene sonucuna önemli etkisi olan ekipmanı ve kullanım tarihini; uygun olduğunda kullanım koşullarını göstermelidir.
Düzeltmeler ilk gözlem/önceki sürüme kadar izlenebilir olmalı; ilk ve düzeltilmiş veri/tarihçe korunmalıdır.
İzlenebilirlik zinciri: müşteri → iş emri → öğe → yöntem → personel → ekipman → ham veri → değerlendirme → rapor/sertifika.
ISO/IEC 17020:2026 Madde 7.4
23

## Slide 24
7.5 • VERİ VE BİLGİ KONTROLÜ
ISO/IEC 17020:2026
24
Muayene verilerinin toplanması, işlenmesi, kaydı, raporlanması, saklanması ve geri çağrılması için kullanılan sistemler amaca uygun şekilde doğrulanmalıdır.
Yazılım konfigürasyonu veya ticari yazılıma yapılan değişiklikler dahil değişiklikler uygulanmadan önce onaylanmalı, dokümante edilmeli ve doğrulanmalıdır.
Veri kaybı, yetkisiz değişiklik, yanlış aktarım, yanlış sürüm ve erişilemezlik riskleri teknik/organizasyonel kontrollerle azaltılmalıdır.
Pratik kanıt: doğrulama protokolü, kullanıcı yetki matrisi, değişiklik kaydı, yedekleme/geri yükleme testi, veri aktarım kontrolü.
ISO/IEC 17020:2026 Madde 7.5
24

## Slide 25
7.6 • MUAYENE RAPORU / SERTİFİKASI
ISO/IEC 17020:2026
25
Yapılan iş, geri çağrılabilir bir muayene raporu veya sertifikasıyla kapsanmalıdır.
Rapor; yayımlayan kuruluşu, benzersiz kimliği ve tarihi, muayene tarihini, öğeyi, yetkili onayı/imzayı, uygulanabilir ise uygunluk ifadesini ve gerekli sonuçları açıkça göstermelidir.
Dış sağlayıcıdan gelen sonuçlar raporda kullanılıyorsa uygun şekilde ayırt edilmelidir.
Yayın sonrası düzeltme/ekler kontrol altında yapılır; revize doküman hangi önceki rapor/sertifikanın yerine geçtiğini göstermelidir.
ISO/IEC 17020:2026
25

## Slide 26
7.6 + EK B • İYİ RAPOR NASIL OLMALI?
ISO/IEC 17020:2026
26
Raporun amacı “çok bilgi” değil, doğru kararın izlenebilir ve yanlış yorumlanmayacak biçimde aktarılmasıdır.
İsteğe bağlı unsurlar: müşteri, iş kapsamı, kapsam dışı bırakılanlar, yöntem/prosedür, kullanılan ekipman, numune alma bilgisi, muayene yeri/çevre koşulları, personel kimliği ve çoğaltma sınırlamaları.
Uygunluk ifadesi varsa karar kuralı/uygulanan kriter muayene programı ve sözleşme şartlarıyla tutarlı olmalıdır.
Kontrol sorusu: “Bu raporu 2 yıl sonra başka bir yetkin kişi okuduğunda ne yapıldığını ve sonucun nasıl oluştuğunu anlayabiliyor mu?”
ISO/IEC 17020:2026
26

## Slide 27
7.7 • İTİRAZLAR
ISO/IEC 17020:2026
27
İtiraz, muayene kuruluşunun verdiği karara ilişkin yeniden değerlendirme talebidir; şikâyetten farklı yönetilir.
İtirazların alınması, doğrulanması, araştırılması, kararı ve sonucunun bildirilmesi için dokümante süreç bulunmalıdır.
İtirazın değerlendirilmesi ve kararı, itiraza konu ilk muayene/kararda yer almayan kişilerce yürütülerek bağımsızlık güçlendirilmelidir.
İtiraz eden kişiye karşı ayrımcılık yapılmamalı; süreç ve karar kayıt altına alınmalıdır.
ISO/IEC 17020:2026 Madde 7.7
27

## Slide 28
7.8 • ŞİKÂYETLER
ISO/IEC 17020:2026
28
Şikâyet; muayene kuruluşunun faaliyetleriyle ilgili memnuniyetsizlik ifadesidir ve cevap beklenir.
Önce şikâyetin kuruluşun sorumluluğundaki faaliyetle ilgili olup olmadığı doğrulanır; ilgiliyse süreç işletilir.
Şikâyetlerin alınması, değerlendirilmesi, araştırılması, karar verilmesi ve kapanışı izlenebilir olmalıdır.
Gizlilik ve tarafsızlık korunmalı; şikâyet verileri yönetim sistemi iyileştirmesi ve risk değerlendirmesi için girdi olarak kullanılmalıdır.
ISO/IEC 17020:2026 Madde 7.8
28

## Slide 29
8.1–8.3 • YÖNETİM SİSTEMİ: 2026 YAKLAŞIMI
ISO/IEC 17020:2026
29
2026 yapısı tek bir yönetim sistemi yaklaşımında toplanmıştır; 2012’deki Seçenek A / Seçenek B ayrımı kaldırılmıştır.
Üst yönetim, standardın tutarlı karşılanmasını sağlayan politika, sorumluluk ve süreçleri oluşturur ve sürdürür.
“Doküman” ve “kayıt” mantığı, daha bütünleşik “dokümante edilmiş bilgi” kontrolüyle ele alınır: oluşturma, onay, güncellik, erişim, koruma, değişiklik ve muhafaza.
Pratik sonuç: gereksiz prosedür üretmek yerine, risk ve işin karmaşıklığına uygun, kullanılan ve kanıt üreten sistem kurulmalıdır.
ISO/IEC 17020:2026
29

## Slide 30
8.4 • RİSK VE FIRSATLAR
ISO/IEC 17020:2026
30
Muayene kuruluşu; yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşması, olumlu etkilerin artırılması, istenmeyen etkilerin/potansiyel hataların önlenmesi veya azaltılması ve iyileştirme için risk ve fırsatları ele alır.
Risk/fırsatlar için faaliyetler planlanır; faaliyetler yönetim sistemine entegre edilir ve etkinliği değerlendirilir.
Risk yönetimi yalnızca tarafsızlık riski değildir: yetkinlik, ekipman, veri, tedarikçi, iş sürekliliği, raporlama, mevzuat değişikliği ve müşteri iletişimi de kapsama girebilir.
Örnek kayıt: Risk → neden → olasılık/etki → mevcut kontrol → aksiyon → sorumlu/tarih → kalan risk → etkinlik.
ISO/IEC 17020:2026 Madde 8.4
30

## Slide 31
8.5 • UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET
ISO/IEC 17020:2026
31
Uygunsuzluk olduğunda yalnızca “düzeltme” değil, etkin kök neden analizi ve tekrarın önlenmesi beklenir.
Etki değerlendirmesi muayene sonuçlarına kadar uzanmalıdır: daha önce yayımlanan raporlar etkilenmiş olabilir mi? Müşteri veya düzenleyici bilgilendirilmeli mi?
Faaliyet uygunsuzluğun etkisiyle orantılı olmalı; sonuç ve etkinlik doğrulaması kayıt altına alınmalıdır.
İyi DÖF: problemi tarif eder → kapsam/etkiyi sınırlar → kök nedeni kanıtlar → sistemsel aksiyon alır → etkinliği ölçer.
ISO/IEC 17020:2026
31

## Slide 32
8.6 • İÇ TETKİK
ISO/IEC 17020:2026
32
İç tetkik, yönetim sisteminin standarda ve kuruluşun kendi şartlarına uygunluğunu ve etkin uygulanmasını doğrular.
Program; süreçlerin/alanların önemi, değişiklikler, riskler ve önceki tetkik sonuçları dikkate alınarak planlanmalıdır.
Tetkikçiler kendi işlerini tetkik etmemeli; teknik yeterlilik ve tarafsızlık korunmalıdır.
2026’ya geçişte ilk iç tetkik “madde kontrol listesi” ile sınırlı kalmamalı; tüm muayene alanları, sahalar ve yeni 2026 kontrolleri objektif kanıt üzerinden test edilmelidir.
ISO/IEC 17020:2026
32

## Slide 33
8.7 • YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
ISO/IEC 17020:2026
33
Üst yönetim, yönetim sisteminin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğini planlı aralıklarla gözden geçirir.
Girdiler; tetkikler, müşteri/ilgili taraf geri bildirimleri, düzeltici faaliyetler, önceki kararlar, hedefler, değişiklikler, itiraz/şikâyetler, risk-fırsatlar, kaynaklar ve performans eğilimleri gibi yönetim için karar üretici verileri içermelidir.
Çıktılar yalnızca toplantı tutanağı değildir: iyileştirme, sistem/proses değişikliği ve kaynak ihtiyacına ilişkin somut karar/aksiyonlar olmalıdır.
İşveren vurgusu: YGG kalite yöneticisinin toplantısı değil, üst yönetimin teknik güvenilirlik ve akreditasyon riskini yönettiği karar mekanizmasıdır.
ISO/IEC 17020:2026
33

## Slide 34
TÜRKAK GEÇİŞ TAKVİMİ
Türkiye’de akredite / başvuru yapacak muayene kuruluşları için
ISO/IEC 17020:2026
34
27.03.2026
ISO/IEC 17020:2026 yayımlandı
01.11.2026
İlk başvurular yalnızca 2026’ya göre kabul
01.05.2027
Tüm ilk akreditasyon denetimleri 2026’ya göre
01.08.2027
Tüm rutin gözetim / kapsam genişletme / yenileme denetimleri 2026’ya göre
27.03.2029
Geçiş tamamlanır; 2012 akreditasyonları artık geçerli olmaz
TÜRKAK, 15.06.2026 ISO/IEC 17020 geçiş politikası
34

## Slide 35
GEÇİŞ İÇİN 10 ADIMLIK UYGULAMA PLANI
ISO/IEC 17020:2026
35
1. 2026 standardını ve TÜRKAK/uygulanabilir akreditasyon dokümanlarını kontrollü dış doküman olarak sisteme alın.
2. Madde bazlı gap analizi yapın; “var/yok” yerine kanıt, sorumlu ve termin tarihi belirleyin.
3. Bağımsızlık statüsünü Tip A / Tip A Olmayan yapısına göre yeniden değerlendirin.
4. Tarafsızlık, gizlilik ve personel risklerini güncelleyin; görev/ücret/çıkar çatışması kontrollerini test edin.
5. Dış sağlayıcı envanterini genişletin; IT, test, kalibrasyon, uzmanlık vb. sağlayıcıları değerlendirin.
6. Veri ve bilgi sistemlerini doğrulayın; yazılım, Excel, bulut ve erişim kontrollerini kayıt altına alın.
7. Risk-fırsat metodunu kurun ve süreçlere entegre edin.
8. Prosedür/form/rapor şablonlarını yeni madde yapısına göre revize edin.
9. Personeli eğitin; yetkinlik/yetkilendirme ve saha izlemelerini güncelleyin.
10. 2026’ya göre iç tetkik + YGG yapın; açık aksiyonları kapatıp geçiş denetimine girin.
ISO/IEC 17020:2026
35

## Slide 36
DENETİM ÖNCESİ HIZLI KONTROL
“Hazırız” demeden önce objektif kanıtı görün
ISO/IEC 17020:2026
36
Tarafsızlık
Güncel risk kaydı + önlemler + üst yönetim taahhüdü
Bağımsızlık
Tip A / Tip A Olmayan değerlendirmesi ve organizasyonel kanıt
Personel
Yetkinlik kriteri + izleme + yetkilendirme
Ekipman
Envanter + kalibrasyon/ara kontrol + arıza etkisi
Dış sağlayıcı
Kriter + onay + performans izleme + kapsam
Proses
Sözleşme → yöntem → öğe → kayıt → rapor izlenebilirliği
Veri
Doğrulama + erişim + değişiklik + yedekleme
Yönetim
Risk/fırsat + DÖF + iç tetkik + YGG
ISO/IEC 17020:2026
36

## Slide 37
SIK UYGUNSUZLUKLAR: SAHADA NEREYE BAKILIR?
ISO/IEC 17020:2026
37
Personel “yetkili” görünür ancak yetkilendirmenin kapsamı/yöntemi/ürünü belli değildir veya saha izleme kanıtı yoktur.
Kalibrasyon sertifikası vardır fakat sertifika değerlendirilmemiştir; ara kontrol ve arıza sonrası etki analizi yapılmaz.
Tarafsızlık riski yılda bir form doldurma faaliyetine indirgenir; satış/ortaklık/personel ilişkilerindeki gerçek değişiklikler sisteme yansımaz.
Dış sağlayıcı listesi yalnızca taşeron muayenecileri içerir; test, kalibrasyon, IT veya kritik bakım hizmetleri değerlendirme dışında kalır.
Excel/yazılım sonuç üretir fakat formül/sürüm/değişiklik doğrulaması yoktur.
Rapor düzeltmeleri eski sürüme izlenemez; ham veri ile yayımlanan sonuç arasında denetim izi kopuktur.
Risk-fırsat listesi yönetim sisteminden kopuktur; aksiyonların etkinliği ölçülmez.
ISO/IEC 17020:2026
37

## Slide 38
VAKA ÇALIŞMASI
Bir muayene kuruluşunda 7 kritik sinyali bulun
ISO/IEC 17020:2026
38
SENARYO
Kuruluş, yoğunluk nedeniyle bir muayeneyi dış firmaya gönderiyor. Müşteriye bilgi verilmiyor. Dış firma raporundaki ölçüm sonucu aynen nihai rapora aktarılıyor. Kullanılan cihazın kalibrasyonu 2 ay geçmiş. Excel hesaplama dosyası geçen hafta değiştirilmiş ancak değişiklik kaydı yok. Muayeneci aynı müşterinin satış priminden pay alıyor. Nihai rapor eski rapor numarası üzerine kaydediliyor.
Tartışma soruları
Hangi maddeler etkilenir?
Muayene sonucunun geçerliliği için ilk hangi etki analizleri yapılmalı?
Müşteri bilgilendirmesi gerekir mi?
Düzeltme, düzeltici faaliyet ve sistemsel aksiyonları ayırın.
ISO/IEC 17020:2026
38

## Slide 39
VAKA ÇALIŞMASI — BEKLENEN ANALİZ
ISO/IEC 17020:2026
39
6.3: Dışarıdan sağlanan muayene faaliyeti için sağlayıcı yeterliliği, müşteri bilgilendirmesi ve kuruluşun sonuç sorumluluğu kontrol edilir.
6.2: Kalibrasyonu geçmiş ekipmanın önceki/ilgili sonuçlara etkisi teknik olarak değerlendirilir.
7.5: Excel değişikliği uygulanmadan önce doğrulanmadıysa hesaplama sonuçlarının güvenilirliği yeniden kontrol edilir.
4.1 / 6.1: Satış primi, tarafsızlık riski ve personel ücretlendirme/çıkar çatışması açısından değerlendirilir.
7.4 / 7.6: Ham veri, rapor kimliği, revizyon ve izlenebilirlik zinciri düzeltilir.
8.5: Kök neden ve etki analizi üzerinden sistemsel düzeltici faaliyet başlatılır; gerekiyorsa müşteri/ilgili taraf bilgilendirilir.
ISO/IEC 17020:2026
39

## Slide 40
İŞVEREN / ÜST YÖNETİM İÇİN 8 KRİTİK SORU
ISO/IEC 17020:2026
40
1. Teknik karar veren personel ticari baskıdan gerçekten bağımsız mı?
2. Hangi faaliyetlerde tek kişiye bağımlıyız; yedek yetkinlik var mı?
3. Kritik ekipman veya yazılım arızalanırsa hangi raporların etkilenebileceğini bulabiliyor muyuz?
4. Dış sağlayıcılarımızın hangileri muayene sonucunu etkiliyor ve nasıl onaylıyoruz?
5. Dijital verinin yetkisiz değiştirilemeyeceğini ve geri yüklenebileceğini kanıtlayabiliyor muyuz?
6. İtiraz/şikâyet kararı ilk karardan yeterince bağımsız mı?
7. Risk kayıtlarımız gerçek iş kararlarını değiştiriyor mu, yoksa yalnızca denetim için mi tutuluyor?
8. Yönetimin gözden geçirmesinde alınan kararlar kaynak ve iyileştirme aksiyonuna dönüşüyor mu?
ISO/IEC 17020:2026
40

## Slide 41
EĞİTİM SONU — ANA MESAJLAR
ISO/IEC 17020:2026
41
ISO/IEC 17020:2026’nın odağı “doküman sahibi olmak” değil; yetkin, tarafsız, bağımsızlık seviyesi açık ve tutarlı muayene sonucu üreten bir sistem kurmaktır.
En kritik 2026 geçiş alanları: bağımsızlık modeli, personel hükümleri, dış sağlayıcılar, veri/bilgi kontrolü, risk-fırsat yaklaşımı ve güncellenmiş itiraz/şikâyet süreçleridir.
Geçiş projesi yalnızca kalite biriminin işi değildir; üst yönetim, teknik yönetim, muayeneciler, IT, satın alma ve ticari fonksiyonların ortak çalışmasını gerektirir.
Denetimde güçlü kanıt zinciri: şart → yöntem → yetkin kişi → uygun ekipman → güvenilir veri → teknik değerlendirme → izlenebilir rapor → yönetim sistemi geri beslemesi.
ISO/IEC 17020:2026
41

## Slide 42
KAYNAKLAR VE UYGULAMA NOTU
Eğitim hazırlanırken doğrulanan güncel kaynaklar
ISO/IEC 17020:2026
42
ISO — ISO/IEC 17020:2026, Conformity assessment — Requirements for bodies performing inspection, Edition 3, 2026-03 (corrected 2026-06).
TÜRKAK — 09.04.2026: ISO/IEC 17020:2026 revizyon duyurusu.
TÜRKAK — 15.06.2026: TS EN ISO 17020 standardı geçiş politikası.
ANAB — ISO/IEC 17020:2026 Changes / Transition Training: temel değişiklik alanları.
Kullanıcının önceki 51 sayfalık ISO 17020 eğitim sunumu: 2012 yapısı, mevcut anlatım kapsamı ve eğitim akışı için referans alınmıştır.
Not: Bu sunum standardın telifli tam metnini çoğaltmaz; eğitim amaçlı özet, uygulama açıklaması ve madde referansları içerir.
Uygulamada resmi standart metni, yürürlükteki TÜRKAK rehberleri/kararları ve ilgili muayene programı şartları birlikte kullanılmalıdır.
Kaynak kontrol tarihi: 18.09.2026
42

## Slide 43
TEŞEKKÜRLER
Sorular • Uygulama • Gap Analizi • Geçiş Planı
ARZU AŞAN
En Kalite Danışmanlık
enkalitedanismanlik.com
ISO/IEC 17020:2026
43